## 汇总表
序号 | 位 号 | 产品型号 | 压力等级 | 公称通径 | 阀体材质 | 阀芯/阀板/球芯材质 | 阀杆/轴材质 | 阀座/密封环材质 | 泄漏等级 | 法兰型式 | 阀盖型式 | 执行机构型号 | 手轮机构 | 定位器型号 | 定位器防爆等级 | 减压阀型号 | 电磁阀型号 | 电磁阀数量 | 电磁阀防爆等级 | 行程开关型号 | 行程开关数量 | 行程开关防爆等级 | 电磁阀电压 | 加速器 | 气控阀 | 其它附件 | 法兰材质 | 螺栓材质 | 螺母材质 | 变径管 | 垫片 | 备注 | 数量 | 其它特殊要求 | 特殊要求 | 焊接类型 | 上游管道规格 | 下游管道规格 | 管道材质 | 管道编号 | P&ID No. | 流体名称 | 流体状态 | 产品名称 | 填料 | 流量特性 | 设计温度 | 关闭压差 | 设计压力 | 设计压力单位 | 最大关闭压力 | 最大流体流动状态 | 正常流体流动状态 | 最小流体流动状态 | 工况4流体流动状态 | 工况5流体流动状态 | 工况6流体流动状态 | 额定cv | 最大cv | 正常cv | 最小cv | 工况4CV | 工况5CV | 工况6CV | 最大开度 | 正常开度 | 最小开度 | 工况4开度 | 工况5开度 | 工况6开度 | 最大噪音 | 正常噪音 | 最小噪音 | 工况4噪音 | 工况5噪音 | 工况6噪音 | 最大阀出口流速 | 正常阀出口流速 | 最小阀出口流速 | 工况4阀出口流速 | 工况5阀出口流速 | 工况6阀出口流速 | 阀出口流速单位 | 最大马赫流速 | 正常马赫流速 | 最小马赫流速 | 工况4马赫流速 | 工况5马赫流速 | 工况6马赫流速 | 流速 | 最大温度 | 正常温度 | 最小温度 | 工况4温度 | 工况5温度 | 工况6温度 | 流量单位 | 最大流量 | 正常流量 | 最小流量 | 工况4流量 | 工况5流量 | 工况6流量 | 最大阀前压力 | 正常阀前压力 | 最小阀前压力 | 工况4阀前压力 | 工况5阀前压力 | 工况6阀前压力 | 最大阀后压力 | 正常阀后压力 | 最小阀后压力 | 工况4阀后压力 | 工况5阀后压力 | 工况6阀后压力 | 压力单位 | 最大压差 | 正常压差 | 最小压差 | 工况4压差 | 工况5压差 | 工况6压差 | 压差单位 | 最大标准密度 | 入口粘度 | 入口粘度单位 | 入口汽化压力 | 入口汽化压力单位 | 临界压力 | 临界压力单位 | 比 重 | 分 子 量 | 比热容比 | 气体压缩系数 | 最大操作密度 | 正常操作密度 | 最小操作密度 | 工况4操作密度 | 工况5操作密度 | 工况6操作密度 | 执行机构类型 | 故障阀位 | 作用形式 | 允许压差 | 输入信号 | 波纹管材质 | 打开时间 | 关闭时间 | 电气接口 | 仪表风压 | 气源接口 | 设定压力 | 气源管接头 | 减压阀数量 | 限位开关数量 | 单价 | 总价 | 用途
1 | 03C | APF | Class150 | 100 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RFFFFF | [22 empty] | 1
2 | 05C | APF | Class150 | 100 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
3 |  | APF | Class150 | 100 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
4 |  | APF | Class150 | 100 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
5 | FF | APF | Class150 | 100 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
6 | FF | APF | Class150 | 100 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
7 | FF | APF | Class150 | 100 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
8 | FF | APF | Class150 | 100 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
9 | 03C | APF | Class150 | 125 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
10 | 05C | APF | Class150 | 125 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
11 |  | APF | Class150 | 125 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
12 |  | APF | Class150 | 125 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
13 | FF | APF | Class150 | 125 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
14 | FF | APF | Class150 | 125 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
15 | FF | APF | Class150 | 125 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
16 | FF | APF | Class150 | 125 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
17 | 03C | G4100 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
18 | 04C | G4100 | Class150 | 100 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
19 | 05C | G4100 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
20 |  | G4100 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
21 |  | G4100 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
22 |  | G4100 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
23 |  | G4100 | Class150 | 100 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
24 |  | G4100 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
25 |  | G4100 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
26 |  | G4100 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
27 | FM | G4100 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
28 | FM | G4100 | Class150 | 100 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
29 | FM | G4100 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
30 | FM | G4100 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
31 | FM | G4100 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
32 | FM | G4100 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
33 | FM | G4100 | Class150 | 100 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
34 | FM | G4100 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
35 | FM | G4100 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
36 | FM | G4100 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
37 | 03C | G4100 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
38 | 04C | G4100 | Class150 | 125 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
39 | 05C | G4100 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
40 |  | G4100 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
41 |  | G4100 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
42 |  | G4100 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
43 |  | G4100 | Class150 | 125 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
44 |  | G4100 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
45 |  | G4100 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
46 |  | G4100 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
47 | FM | G4100 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
48 | FM | G4100 | Class150 | 125 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
49 | FM | G4100 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
50 | FM | G4100 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
51 | FM | G4100 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
52 | FM | G4100 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
53 | FM | G4100 | Class150 | 125 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
54 | FM | G4100 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
55 | FM | G4100 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
56 | FM | G4100 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
57 | 03C | WB410 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
58 | 04C | WB410 | Class150 | 100 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
59 | 05C | WB410 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
60 |  | WB410 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
61 |  | WB410 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
62 |  | WB410 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
63 |  | WB410 | Class150 | 100 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
64 |  | WB410 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
65 |  | WB410 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
66 |  | WB410 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
67 | FF | WB410 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
68 | FF | WB410 | Class150 | 100 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
69 | FF | WB410 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
70 | FF | WB410 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
71 | FF | WB410 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
72 | FF | WB410 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
73 | FF | WB410 | Class150 | 100 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
74 | FF | WB410 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
75 | FF | WB410 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
76 | FF | WB410 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | FF | [22 empty] | 1
77 | 03C | WB410 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
78 | 04C | WB410 | Class150 | 125 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
79 | 05C | WB410 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
80 |  | WB410 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
81 |  | WB410 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
82 |  | WB410 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
83 |  | WB410 | Class150 | 125 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
84 |  | WB410 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
85 |  | WB410 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
86 |  | WB410 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF | [22 empty] | 1
87 | FM | WB410 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
88 | FM | WB410 | Class150 | 125 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
89 | FM | WB410 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
90 | FM | WB410 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
91 | FM | WB410 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
92 | FM | WB410 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
93 | FM | WB410 | Class150 | 125 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
94 | FM | WB410 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
95 | FM | WB410 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
96 | FM | WB410 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | FM | [22 empty] | 1
97 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
98 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
99 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
100 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
101 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
102 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
103 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
104 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
105 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
106 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 100 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
107 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
108 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | WCB+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
109 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
110 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | WCB+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
111 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | CF8M+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
112 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | CF8M+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
113 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 304+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
114 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | CF8+F46 | 316+F46 |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
115 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 304+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1
116 | RF(对夹式) | WB410 | Class150 | 125 | CF8+PFA | 316+PFA |  |  |  | RF(对夹式) | [22 empty] | 1